Опросный лист №

Для заказа электропривода к арматуре         Приложение к спецификации № …………………….

1. Исходные данные арматуры

| Тип арматуры: | Функциональное назначение: |
| --- | --- |
| Наименование техпроцесса: |
| Номинальное давление, Ру _____ МПа | Диаметр, Ду _____ мм |
| Присоединение к приводу | □ ISO ________ | □ ОСТ 26-07-763-73 |
| Размер присоединительного фланца (необходимо указать стандарт и размер фланца) |  |
| Крутящий момент на шпинделе | открыто ______ Нм | закрыто ______ Нм |
| Требуемое количество оборотов для закрытия арматуры |  |
| Частота вращения привода | ______ об/мин |
| Требуемое время закрытия | не более _____ сек. не менее _____ сек. |
| Марка привода, при замене – тип заменяемого привода |  |

2. Желательное исполнение привода

| Условия окружающей среды |  |
| --- | --- |
| Температура окружающей среды | минимальная - ___С° максимальная + ___ С° |
| Место расположения |  |
| Исполнение | □ общепромышленное | □ взрывозащищенный |
| Степень защиты | □ IP 54 | □ IP 65 | □ IP 67 |
| Рабочее напряжение | ____ В, ___ Гц □ однофазный □ трёхфазный |
| Режим работы привода | □ запорное | □ запорно-регулирующее |
| Управление приводом | □ встроенное в привод | □ с пульта (шкафа) управления |
| Местное управление | □ на приводе | □ на стойке |
| Тип привода | □ многообо- ротный | □ четвертьобо- ротный | □ прямоходный |
| Дополнительная комплектация |  |
| □ реостатный датчик |  |
| □ индуктивный датчик |  |
| □ токовый датчик механический 4-20 мА | □ без блока питания | □ с блоком питания |
| □ токовый датчик бесконтактный ЦА (4-20 мА) | □ без блока питания | □ с блоком питания |
| □ токовый датчик бесконтактный ЦС (по интерфейсу MODBUS RS 485) | □ без блока питания | □ с блоком питания |
| □ встроенный пускатель |  |
| □ управление по полевой шине | □ MODBUS | □ PROFIBUS |
| □ моментные выключатели |  |
| □ кабельные вводы |  |
| □ позиционер аналоговый |  |
| □ другие требования |  |
| Количество | _____ штук |
| Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ Автоматизация» Россия, 428020, Чувашская республика, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 1 Тел.: +7 (8352) 305-148, Факс: +7 (8352) 305-111 E-mail: adm@zeim.ru, www.abs-zeim.ru, www.abselectro.com 3. Подобранное оборудование (заполняется поставщиком) |
| Подобранный тип электропривода |  |
| Скорость вращения двигателя (об/мин) |  |
| Мощность электродвигателя (Вт) |  |
| Номинальный ток (А) |  |
| Пусковой ток (А) |  |
| Комплектация привода: |  |

4. Контактные данные:

| Наименование и адрес проектанта: | Наименование и адрес заказчика: | Наименование и адрес поставщика: |
| --- | --- | --- |
| ГИП: | Фамилия И.О.: | Фамилия И.О.: |
| Роспись: | Роспись: | Роспись: |
| Дата составления: | Дата визирования: | Дата заполнения: |
| Тел.: | Тел.: | Тел.: |
| Факс: | Факс: | Факс: |
| e-mail: | e-mail: | e-mail: |

# Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ Автоматизация»

# Россия, 428020, Чувашская республика, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 1   Тел.: +7 (8352) 305-148, Факс: +7 (8352) 305-111

# E-mail: adm@zeim.ru, www.abs-zeim.ru, www.abselectro.com