Опросный лист №

1. Исходные данные арматуры

| Тип арматуры: | Марка, производитель: |
| --- | --- |
| Наименование техпроцесса: |
| Номинальное давление, Ру ____ МПа | Диаметр, Ду _____ мм |
| Присоединение к приводу | □ ISO ________ | □ ОСТ 26-07-763-73 |
| Тип и размер присоединительного фланца и вала (эскиз) | Тип фланца: _______________ | Тип вала: □ квадрат, □ со шпонкой □ лыски □ другое____________ |
| Крутящий момент на шпинделе | открыто ______ Нм (макс) | закрыто _____ Нм (макс) |
| Кол-во оборотов закрытия арматуры | _____об | Частота вращения привода | _____ об/мин |
| Требуемое время закрытия | не более ______ сек. не менее ______ сек. |
| Марка привода, при замене – тип заменяемого привода |  |

2. Исходные данные на привод

| Температура окружающей среды | минимальная - _____С° максимальная + _____ С° |
| --- | --- |
| Исполнение | □ стандартное | □ взрывозащищенное; □ исполнение SIL □ 1Ex d IIВ T4 Gb; □ 1Ex d IIС T4 Gb; |
| Степень защиты | □ IP 54 | □ IP 65 | □ IP 67 | □ IP 68 |
| Рабочее напряжение | _______ В, _______ Гц ______ф |
| Режим работы привода | □ открыто/закрыто | □ регулирование, число вкл/ час _______ □ регулирование выходной скорости (частотный преобразователь) |
| Управление приводом | □ встр. блок управ. (КИМ) | □ внешние управление (шкаф, пульт) |
| Монтаж блока управления (КИМ) | □ на приводе | □ настенный |
| Механическая блокировка селектора местного управления (замок) | □ да | □ нет |
| Питание цепей управления | □ от встроенного источника | □ от внешнего источника |
| Тип привода | □ многооборотный | □ четвертьоборотный | □ прямоходный |
| Защитный колпак для штока арматуры | □ да | □ нет |
| Защита двигателя от перегрева | □ PTC терморезисторы (датчик температуры) |
| Блок сигнализации положения | □ токовый 4-20 мА | □ реостатный | □ индуктивный |
| Концевые выключатели | □ да | □ нет |
| Промежут. выключатели | □ да | □ нет |
| Моментные выключатели | □ да | □ нет |
| Индикатор положения | □ механический | □ цифр. дисплей | □ ЖКИ дисплей (графический) |
| Защитный экран на лицевую панель (для КИМ и БСПЦ) | □ да | □ нет |
| Дистанционное управление | □ 24 В | □ 4…20 мА (Позиционер) | □ MODBUS | □ HART (4-20мА) |
|  | □ 220 В | □ Регулятор (ПИД-регулирование) | □ PROFIBUS | □ FIELDBUS |
| Дублирование по цифровой шине | □ да | □ нет |
| Аналоговый выход «МОМЕНТ» ( 4 - 20 мА ) | □ да | □ нет |
| Беспроводная настройка привода | □ Bluetooth (КПК на Android) | □ ZigBee для работы с пультом настройки ПН3 □ пульт ПН3______шт. |
| Вход резервного питания 24 В DC | □ да | □ нет |
| Параметры подключаемых кабелей для подбора кабельных вводов | 1. □ брон./ □ неброн.,D= … мм | □ металлорукав Dу= … | □ резьба под трубу: … | кол.__ шт |
|  | 2. □ брон./ □ неброн.,D= … мм | □ металлорукав Dу= … | □ резьба под трубу: … | кол.__ шт |
|  | 3. □ брон./ □ неброн.,D= … мм | □ металлорукав Dу= … | □ резьба под трубу: … | кол.__ шт |
| Если не указаны требуемые параметры кабелей, то по умолчанию поставляются кабельные вводы под бронированные кабели 3 шт. М20, М25, М32 |
| Другие требования к электроприводу |  |
| Кол-во электроприводов |  |

3. Контактные данные

| Наименование и адрес заказчика (проектанта): |
| --- |
| Фамилия И.О.: | Тел.: | e-mail: |

# Акционерное общество «АБС ЗЭиМ Автоматизация»

# Россия, 428020, Чувашская республика, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 1  Тел.: +7 (8352) 305-148, Факс: +7 (8352) 305-111

# E-mail: adm@zeim.ru, www.abs-zeim.ru, www.abselectro.com