Опросный лист

на изготовление (разработки) шкафов НКУ 0.4 кВт

| 1. Наименование, назначение, условное обозначение шкафа: |  |
| --- | --- |
| 2. Технические требования: |
| 2.1 Номинальное напряжение, В/ Рабочая частота, Гц/ Номинальный ток, А |  |
| 2.2 Напольное, встроенное, навесное исполнение |  |
| 2.3 Вывод шин или кабеля сверху, снизу, справа, слева, сзади. Марка и сечение выводных линий |  |
| 2.4 Исполнение по обслуживанию (одностороннее, двухстороннее) |  |
| 2.5.Исполнение по сейсмостойкости |  |
| 2.6 Размеры шкафа: ширина, высота, глубина (максимально-допустимые), мм. |  |
| 2.7 Степень защиты шкафа IP |  |
| 2.8 Цоколь 100мм, 200мм |  |
| 2.9 Фирма-изготовитель комплектующей аппаратуры SE – Schneider Electric;Si – Siemens; Mo – Moeller; GE – General Electric; Lo – Lovato; AB – ABB; RU – комплектующие российских производителей. |  |
| 2.10 Для заказа шкафов (щитов) управления электроприводами (двигателями) |  |
| а. Количество электроприводов (запорных, регулирующих) |  |
| б. Типы электроприводов (мощность двигателя) |  |
| 2.11 Вентиляция есть, стандартная, с дополнительными вентиляторами, с фильтром, специальные требования |  |
| 2.12 Обогрев есть, естественный, принудительный, температура |  |
| 2.13 Дополнительные требования |  |
| 3. Контактная информация |
| 3.1. Организация |  |
| 3.2. ФИО |  |
| 3.3 тел |  |
| 3.4. e-mail |  |