|  | ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация | г. Чебоксары |
| --- | --- | --- |

Заказчик (полное название предприятия)

ИНН / КПП……………………………………………………………………..

Адрес

Факс	 Тел…………………………………………………...E-mail………………….…………………….

ФИО, должность контактного лица

Пожалуйста, внимательно прочитайте опросный лист и отметьте знаком               нужные позиции:

| Тип шарового крана Основные технические характеристики | □ запорный | регулирующий с расходной характеристикой: □ ненормированной □ линейной □ равнопроцентной | трехходовой: □ исполнение 1: □ исполнение 3: □ исполнение 2: □ исполнение 4: □ пол.1 □ пол.2 □ пол.3 □ пол.1 □ пол.2 □ пол.3 Расположение среднего патрубка относительно оси шпинделя: □ соосно □ перпендикулярно |
| --- | --- | --- | --- |
| Давление номинальное (условное) PN, МПа | □ 1,6 □ 2,5 □ 4,0 □ 6,3 □ 8,0 □ 10,0 □ 16,0 □ 25,0 □ 32,0 |
| Диаметр номинального (условного) прохода DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| Под диаметром укажите кол-во кранов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр номинального (условного) прохода DN, мм | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |  |  |  |  |  |
| Под диаметром укажите кол-во кранов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса | □ углеродистая сталь (пробка н/ж) □ нержавеющая сталь (пробка н/ж) |
| Вид присоединения | □ фланцевое □ муфтовое □ под приварку |
| Наименование рабочей среды |  |
| Температура рабочей среды, °С |  |
| Содержит ли рабочая среда механические примеси? | □ нет □ да (укажите название и размер механических примесей)…...….. ………………………………………………………………………………………………………. |
| Технологическая промывка | среда …………………………………………………… PN= ……….. МПа t = …….…. (С |
| Условия эксплуатации | □ в помещении □ под навесом □ на открытом воздухе |
| Температура окружающей среды, (С |  |
| Герметичность затвора по ГОСТ 9544-93 | □ класс A □ класс B □ класс C □ класс D □ не нормируется □ ……% от KV |
| Исполнение с обогревом | □ нет □ да |
| Ответные фланцы | □ нет □ да |
| Дополнительные требования по кранам |  |
| Вид управления | □ ручное □ электроприводом |
| Требования к электроприводу | тип электропривода/марка привода | …………………………………………………………………………………………………………………… |
|  | исполнение | □ общепромыщленное □ взрывозащищенное |
|  | напряжение питания/частота, В/Гц | □ 220/50 □ 380/50 |
|  | быстродействие | □ на открытие ……… сек. □ на закрытие ………сек. |
|  | тип блока сигнализации положения выходного вала | □ токовый □ индуктивный □ реостатный □ блок концевых выключателей |
|  | дополнительная оснастка | □ ручной дублер |
|  | Дополнительные требования |  |

# Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ Автоматизация»

# Россия, 428020, Чувашская республика, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 1   Тел.: +7 (8352) 305-117, Факс: +7 (8352) 305-111

# E-mail: adm@zeim.ru, www.abs-zeim.ru, www.abselectro.com